Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( для МКД  без централизованного отопления

с холодным водоснабжением и водоотведением )

01.07.2015

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| 1 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет. электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0 | 10-100 | 0,5-1,5 |
| 2 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) экономия электроэнергии; 2) улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка | 5-30 | 0,15-30 | 0,5-1,0 |
| 3 | Установка оборудования для автоматического вкл.-выкл. уличного освещения | экономия электроэнергии | Датчики освещенности | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-10 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| 4 | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 30-60 | 20-100 | 0,5-1,0 |
| Система холодного водоснабжения |
| 5 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) снижение утечек воды; 3) снижение числа аварий; 4)рациональное использование воды; 5) экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-5 | 50-200 | 0,5-1,0 |
| 6 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды | Учет холодной воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета холодной воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | 0-5 | 75-90 | 0,5-1,5 |
| Дверные и оконные конструкции |
| 7 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-20 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| 9 | Замена оконных блоков | 1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-10 | В зависимости от количества единиц реконструируемых конструкций | до 1,5 |
| Стеновые конструкции |
| 10 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 11 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 12 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 13 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

| ПРИЛОЖЕНИЕ к перечню мероприятий по энергосбережению |
| --- |
| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал (нар. обмер) | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | ул 7 Ноября д 27 | 1940 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 553,2 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 2 | ул 8 Марта д 16 | 1930 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 154,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | ул 8 Марта д 26 | 1934 | 2 | 3 | 12 | 0,0 | 454,4 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | ул 8 Марта д 28 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 319,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 5 | ул 8 Марта д 30 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 305,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 6 | ул 8 Марта д 31 | 1934 | 2 | 4 | 16 | 0,0 | 628,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | ул 8 Марта д 33 | 1934 | 2 | 4 | 17 | 0,0 | 644,9 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | ул 8 Марта д 37 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 308,5 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 9 | ул 8 Марта д 39 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 313,5 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 10 | ул 8 Марта д 41 | 1934 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 308,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 11 | ул 8 Марта д 43 | 1934 | 2 | 2 | 11 | 0,0 | 308,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 12 | ул Амбулаторная д 5 | 1925 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 312,5 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 13 | ул Витебская д 47 | 1990 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 161,3 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | ул Вокзальная д 36 | 1940 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 373,4 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | ул Гагарина д 4 | 1953 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 249,3 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Гагарина д 6 | 1954 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 257,4 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 17 | ул Григорченкова д 9 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 229,9 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | ул Григорченкова д 11 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 232,1 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 19 | ул Григорченкова д 13 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 242,7 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 20 | ул Григорченкова д 15 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 233,1 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 21 | ул Григорченкова д 19 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 232,5 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 22 | ул Григорченкова д 23 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 234,4 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | ул Григорченкова д 25 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 234,4 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | ул Григорченкова д 27 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 230,4 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | ул Григорченкова д 29 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 233,6 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 26 | ул Гризодубовой д 2/а | 1963 | 2 | 1 | 5 | 0,0 | 216,4 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 27 | ул Зварыгина д 74 | 1928 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 316,1 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 28 | ул Зварыгина д 76 | 1937 | 2 | 2 | 10 | 0,0 | 322,3 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 29 | ул Зварыгина д 78 | 1961 | 2 | 1 | 8 | 0,0 | 202,2 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 30 | ул Коммунистическая д 12 | 1916 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 272,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 31 | ул Космодемьянской д 19 | 1957 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 553,2 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 32 | ул Ленина д 4 | 1927 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 267,4 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 33 | ул Ленина д 8 | 1927 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 415,5 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 34 | ул Ленина д 17 | 1930 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 102,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 35 | ул Ленина д 20 | 1936 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 144,4 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 36 | ул Орджоникидзе д 29 | 1946 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 496,9 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 37 | ул Орджоникидзе д 35 | 1947 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 175,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 38 | ул Орджоникидзе д 45 | 1928 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 140,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 39 | ул Орджоникидзе д 47 | 1928 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 141,9 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 40 | ул Орджоникидзе д 48 | 1940 | 2 | 2 | 9 | 0,0 | 270,3 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 41 | ул Орджоникидзе д 54 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 314,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 42 | ул Орджоникидзе д 56 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 314,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 43 | ул Орджоникидзе д 58 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 311,5 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 44 | ул Орджоникидзе д 60 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 313,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 45 | ул Орджоникидзе д 62 | 1930 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 314,6 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 46 | пер Плеханова д 2 | 1960 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 592,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 47 | пер Плеханова д 4 | 1957 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 553,2 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 48 | пер Плещеева д 1 | 1958 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 419,1 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 49 | пер Плещеева д 3 | 1960 | 2 | 2 | 16 | 0,0 | 421,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 50 | ул Пос. Строительный д 6 | 1978 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 61,3 | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| 51 | ул Спасстанция д 7 | 1948 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 118,0 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 52 | ул Топографическая д 6 | 1993 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 155,9 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 53 | ул Фурманова д 27 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 117,2 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 54 | ул Фурманова д 31 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 103,3 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 55 | ул Щегловская д 7 | 1956 | 2 | 1 | 4 | 0,0 | 174,2 | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
|  |  |  |  | 60 | 379 | 0,0 | 16075,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |