Примерный перечень мероприятий для многоквартирных домов,                                                                                    проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению                                                        эффективности  использования энергетических ресурсов*

( неблагоустроенный жилой фонд )

01.07.2015

| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования** | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Предполагаемый % экономии ресурса | Предполагаемые затраты на проведение мероприятий, тыс.руб. | предполагаемый срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стеновые конструкции |
| 1 | Утепление пола чердака | 1) уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| 2 | Гидрофобизация стен | 1) уменьшение намокания и промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервиc-ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-25 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 1,5 |
| 3 | Утепление наружных стен | 1) уменьшение промерзания стен; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Вентилируемый фасад"; Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | 0-3 | В зависимости от площади утепляемой поверхности | до 3,0 |
| Установка индивидуальных приборов учета. |
| 4 | Установка приборов учета воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения | 1) Упорядочивание расчетов за потребление воды холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения 2) Рациональное использование коммунальных ресурсов | Индивидуальный прибор чета, внесенный в государственный реестр средств измерений. | Энергосервиc-ная организация | Средства собственников | Периодический осмотр, ремонт, поверка, обслуживание | 0-5 | 2-10 | 0,5-1,0 |

* Мероприятия, способствующие энергосбережению, могут быть применены с учетом уровня благоустройства конкретного многоквартирного дома, перечень которых приведен в приложении.

** При включении в  плату за содержание и ремонт  жилого  помещения расходов на мероприятия, способствующие   энергосбережению, по решению общего собрания собственников помещений.

Примечание:

1. Применяемые сокращения: ГВС - горячее водоснабжение; ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющая организация указывает на необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован.

Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»                                                  М.Г. Вершинин

| ПРИЛОЖЕНИЕ к перечню мероприятий по энергосбережению |
| --- |
| № | Наименование объекта | год ввода в экспл. | Этажность | Число подъездов | кол-во кварт. всего | Подвал (нар. обмер) | Чердаки | Благоустройство полезной площади (кв.м) | Откр.эл/проводка |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопров | Канализация | Центр. Отопление | Горяч. Водоснаб. | Гор.в. в отоп. сезон | Ванна | Электропечь | Газ | Лифт | Выгр. Яма | Помоная яма | Кухон. очаг | Мусоропровод |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | в 1-й Советский д 8 | 1921 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 66,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 2 | ул 10 Лет Октября д 34 | 1906 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 123,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | ул 10 Лет Октября д 62 | 1925 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 69,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 | ул Абрамцева д 6 | 1948 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 5 | ул Абрамцева д 10 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 84,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 6 | ул Абрамцева д 12 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 7 | ул Альпийская д 4 | 1931 | 1 | 3 | 6 | 0,0 | 208,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 8 | ул Альпийская д 13 | 1931 | 1 | 0 | 11 | 0,0 | 827,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 9 | ул Альпийская д 15 | 1939 | 1 | 5 | 11 | 0,0 | 636,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 10 | ул Апрельская д 61 | 1920 | 2 | 1 | 5 | 0,0 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 11 | ул Апрельская д 71 | 1954 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 52,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 12 | ул Арктическая д 3 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 13 | ул Арктическая д 11 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 14 | ул Арктическая д 13 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 15 | ул Арктическая д 14 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 16 | ул Арктическая д 19 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 17 | ул Арктическая д 20 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 18 | ул Арктическая д 24 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 19 | ул Арктическая д 28 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 20 | ул Арктическая д 29 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 21 | ул Арктическая д 30 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 22 | ул Арктическая д 32 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 23 | ул Арктическая д 33 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 24 | пер Арктический д 2 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 25 | пер Арктический д 5 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 26 | ул Байкаимская д 38 | 1931 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 65,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 27 | рзд Байкаимский д 1 | 1987 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 369,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 28 | рзд Байкаимский д 3 | 1948 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 200,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 29 | рзд Байкаимский д 5 | 1982 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 259,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 30 | рзд Байкаимский д 9 | 1915 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 132,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 31 | рзд Байкаимский д 17 | 1950 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 97,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 32 | ул Бестужева д 39 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 33 | ул Бестужева д 43 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 88,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 34 | ул Бестужева д 53 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 116,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 35 | пер Ватутина д 70 | 1940 | 1 | 4 | 13 | 0,0 | 615,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 36 | ул Вахрушева д 35 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 36,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 37 | ул Верещагина д 39 | 1958 | 1 | 3 | 15 | 0,0 | 448,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 38 | пер Водопьянова д 8 | 1958 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 158,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 39 | ул Вознесенского д 46 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 40 | ул Вознесенского д 51 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 38,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 41 | ул Вокзальная д 26 | 1914 | 1 | 1 | 8 | 0,0 | 247,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| 42 | ул Воронежская д 2 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 43 | ул Воронежская д 3 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 45,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 44 | ул Воронежская д 21 | 1947 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 45 | ул Выборная д 6 | 1934 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 136,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 46 | ул Выборная д 10 | 1954 | 1 | 0 | 12 | 0,0 | 381,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 47 | ул Выборная д 47 | 1950 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 90,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 48 | ул Выборная д 49 | 1950 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 96,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 49 | ул Выборная д 53 | 1930 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 134,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 50 | ул Гончарова д 12 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 107,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 51 | ул Горняцкая д 87 | 1954 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 81,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 52 | ул Гризодубовой д 22 | 1985 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 152,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 53 | ул Дальневосточная д 7 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 54 | ул Дальневосточная д 11 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 85,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 55 | ул Дальневосточная д 13 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 84,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 56 | ул Дальневосточная д 17 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 85,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 57 | ул Дальневосточная д 19 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 83,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 58 | ул Дальневосточная д 22 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 59 | ул Декабрьская д 5 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 60 | ул Декабрьская д 6 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 86,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 61 | ул Декабрьская д 13 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 62 | ул Декабрьская д 16 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 83,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 63 | ул Декабрьская д 18 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 81,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 64 | ул Декабрьская д 20 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 83,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 65 | ул Декабрьская д 22 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 83,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 66 | ул Декабрьская д 26 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 86,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 67 | ул Декабрьская д 39 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 81,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 68 | ул Декабрьская д 43 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 82,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 69 | пер Декабрьский д 3 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 109,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 70 | пер Декабрьский д 5 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 86,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 71 | ул Депутатская д 10 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 38,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 72 | ул Депутатская д 14 | 1947 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 38,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 73 | ул Дорожная д 1 | 1982 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 153,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 74 | ул Дорожная д 5 | 1985 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 144,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 75 | ул Дорожная д 7 | 1991 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 175,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 76 | ул Зеленая д 4 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 77 | пер Зенитный д 4 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 97,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 78 | пер Зенитный д 5 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 97,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 79 | пер Зенитный д 6 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 104,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 80 | ул Казарма 193 км д 3 | 1959 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 258,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 81 | ул Каширская д 1 | 1971 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 183,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 82 | пр Кирова д 76 | 1916 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 137,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
| 83 | ул Киселева д 25 | 1950 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 289,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 84 | пер Кольцова д 19 | 1960 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 113,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 85 | пер Кольцова д 20 | 1940 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 79,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 86 | ул Кольцова д 2 | 1950 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 121,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 87 | ул Кольцова д 38 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 231,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 88 | ул Комсомольская д 6 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 86,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 89 | ул Комсомольская д 8 | 1948 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 90 | ул Коростылева д 10 | 1988 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 139,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 91 | ул Космодемьянской д 15 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 44,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 92 | ул Красноярская д 1 | 1948 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 278,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 93 | ул Красноярская д 9 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 94 | ул Красноярская д 11 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 95 | ул Красноярская д 21 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 96 | ул Красноярская д 23 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 97 | ул Красноярская д 27 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 44,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 98 | ул Красноярская д 29 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 99 | ул Крупина д 85 | 1957 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 98,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 100 | ул Крупина д 87 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 97,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 101 | ул Крупина д 100 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 65,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 102 | ул Кузбасская д 105 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 60,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 103 | ул Кузбасская д 109 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 104 | ул Кузбасская д 113 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 74,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 105 | ул Кузбасская д 115 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 76,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 106 | ул Кузбасская д 117 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 107 | ул Кузбасская д 119 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 108 | ул Кузбасская д 123 | 1950 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 76,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 109 | ул Кузбасская д 125 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 110 | ул Куйбышева д 103 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 97,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 111 | ул Куйбышева д 105 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 85,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 112 | ул Курганская д 7 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 234,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 113 | ул Курганская д 9 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 242,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 114 | ул Ленина д 52 | 1916 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 168,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 115 | ул Ленина д 54 | 1916 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 172,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 116 | пер Лесной д 9 | 1940 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 52,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 117 | ул Летняя д 39 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 144,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 118 | ул Линейная д 3 | 1933 | 1 | 0 | 5 | 0,0 | 244,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 119 | ул Лунная д 41 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 54,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 120 | ул Лунная д 43 | 1950 | 1 | 14 | 22 | 0,0 | 1109,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 121 | ул Лунная д 47 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 74,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 122 | ул Лунная д 53 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 91,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 123 | ул Лунная д 55 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 99,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 124 | ул Лунная д 59 | 1942 | 1 | 3 | 12 | 0,0 | 603,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 125 | ул Лунная д 61 | 1942 | 1 | 3 | 12 | 0,0 | 611,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 126 | ул Лутугина д 12/а | 1917 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 127 | ул Марсовая д 8 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 88,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 128 | ул Марсовая д 10 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 41,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 129 | пер Марсовый д 2 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 130 | пер Марсовый д 4 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 131 | ул Мартовская д 21 | 1925 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 132 | ул Мичурина д 2 | 1956 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 276,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 133 | ул Мичурина д 4 | 1956 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 276,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 134 | ул Невельского д 3 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 125,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 135 | ул Невельского д 18 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 95,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 136 | ул Невельского д 20 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 95,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 137 | ул Невельского д 22 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 95,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 138 | ул Невельского д 23 | 1958 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 47,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 139 | ул Невельского д 32 | 1970 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 88,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 140 | ул Невельского д 39 | 1970 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 88,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 141 | ул Нефтебаза д 2 | 1951 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 97,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 142 | ул Никитинская д 4 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 143 | ул Никитинская д 14 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 131,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 144 | ул Никитинская д 34 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 126,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 145 | ул Никитинская д 36 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 146 | ул Никитинская д 58 | 1960 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 126,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 147 | ул Никитинская д 68 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 148 | ул Никитинская д 74 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 64,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 149 | пер Никитинский д 8 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 150 | пер Никитинский д 36 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 151 | пер Никитинский д 43 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 152 | пер Павленко д 38 | 1982 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 113,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 153 | ул Патриотов д 21 | 1939 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 154 | ул Пестеля д 14 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 78,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 155 | ул Погребновская д 8 | 1917 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 55,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 156 | пер Подснежный д 13 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 123,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 157 | пер Подснежный д 17 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 120,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 158 | пер Пологий д 7 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 81,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 159 | пер Пологий д 23 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 160 | пер Пологий д 29 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 62,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 161 | ул Пос. 1 Строительный д 25 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 162 | ул Пос. 1 Строительный д 26 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 56,7 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 163 | ул Пос. 1 Строительный д 33 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 164 | ул Поселковая д 3 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 62,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 165 | ул Поселковая д 7 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 124,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 166 | ул Поселковая д 9 | 1961 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 124,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 167 | ул Поселковая д 19 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 124,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 168 | ул Поселковая д 21 | 1961 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 169 | ул Поселковая д 25 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 124,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 170 | ул Поселковая д 27 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 124,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 171 | ул Почтовая д 19 | 1926 | 1 | 0 | 7 | 0,0 | 173,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 172 | ул Профсоюзная д 3 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 173 | ул Профсоюзная д 4 | 1948 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 76,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 174 | ул Профсоюзная д 8 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 175 | ул Профсоюзная д 12 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 176 | ул Профсоюзная д 14 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 177 | ул Профсоюзная д 16 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 178 | ул Профсоюзная д 18 | 1949 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 179 | ул Профсоюзная д 23 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 91,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 180 | ул Профсоюзная д 25 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 92,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 181 | ул Разминовка д 1 | 1990 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 172,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 182 | ул Реактивная д 28 | 1948 | 1 | 0 | 11 | 0,0 | 481,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 183 | ул Рязанская д 10 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 184 | ул Рязанская д 12 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 128,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 185 | ул Рязанская д 22 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 62,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 186 | ул Рязанская д 28 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 124,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 187 | ул Садовая д 143 | 1959 | 1 | 0 | 6 | 0,0 | 221,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 188 | ул Селекционная д 4 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 189 | ул Селекционная д 8 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 190 | ул Селекционная д 17 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 126,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 191 | ул Селекционная д 21 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 126,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 192 | ул Селекционная д 25 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 127,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 193 | ул Селекционная д 27 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 127,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 194 | ул Селекционная д 28 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 195 | ул Селекционная д 30 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 127,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 196 | ул Селекционная д 32 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 197 | ул Селекционная д 34 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 128,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 198 | пер Селекционный д 4 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 127,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 199 | пер Селекционный д 6 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 200 | пер Селекционный д 10 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 148,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 201 | ул Советская д 2/в | 1960 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 165,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 202 | ул Советская д 2/г | 1937 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 42,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 203 | ул Советская д 2/и | 1932 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 204 | ул Советская д 2/к | 1932 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 48,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 205 | ул Советская д 104 | 1925 | 2 | 0 | 5 | 0,0 | 74,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 206 | ул Советская д 119 | 1933 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 139,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 207 | пер Совнархозный д 3 | 1947 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 194,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 208 | пер Совнархозный д 13 | 1971 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 47,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 209 | ул Совхозная д 9 | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 75,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 210 | ул Совхозная д 23 | 1977 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 211 | пер Совхозный д 9 | 1950 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 69,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 212 | ул Солдатская д 11 | 1952 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 213 | ул Солдатская д 15 | 1950 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 214 | ул Союзная д 11 | 1953 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 62,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 215 | пер Строгановский д 27 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 180,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 216 | пер Строгановский д 29 | 1952 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 217 | ул Суворова д 143 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 218 | ул Суворова д 246 | 1947 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 107,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 219 | пер Сурикова д 4 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 220 | пер Сурикова д 6 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 120,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 221 | ул Сурикова д 30 | 1957 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 157,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 222 | ул Сурикова д 32 | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 164,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 223 | ул Сурикова д 34 | 1962 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 154,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 224 | ул Сурикова д 35 | 1957 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 138,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 225 | ул Сурикова д 36/а | 1959 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 235,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 226 | ул Сурикова д 38 | 1962 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 139,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 227 | ул Сухова д 9 | 1925 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 53,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 228 | ул Сухова д 11 | 1921 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 229 | ул Сухова д 30 | 1916 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 230 | ул Театральная д 19 | 1924 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 58,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 231 | ул Театральная д 31 | 1920 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 69,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 232 | ул Театральная д 36 | 1927 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 86,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 233 | ул Телевизионная д 4 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 236,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 234 | ул Телевизионная д 5 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 103,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 235 | ул Телевизионная д 6 | 1962 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 235,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 236 | ул Телевизионная д 8 | 1960 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 236,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 237 | ул Телевизионная д 10 | 1961 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 237,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 238 | ул Телефонная д 2 | 1957 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 129,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 239 | ул Телефонная д 4 | 1957 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 144,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 240 | ул Топкинская д 104 | 1949 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 83,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 241 | ул Топкинская д 108 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 49,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| 242 | ул Топкинская д 116 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 243 | ул Топкинская д 117 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 98,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 244 | ул Топкинская д 119 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 91,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 245 | ул Топкинская д 120 | 1940 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 246 | ул Топкинская д 122 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 105,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 247 | ул Топкинская д 127 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 96,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 248 | ул Топкинская д 128 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 249 | ул Топкинская д 129 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 112,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 250 | ул Топкинская д 130 | 1949 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 74,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 251 | ул Топкинская д 131 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 252 | ул Топкинская д 133 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 253 | ул Топкинская д 140 | 1948 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 254 | ул Топкинская д 142 | 1950 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 95,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 255 | ул Топографическая д 5 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 256 | ул Топографическая д 15 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 257 | пер Топографический д 6 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 84,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 258 | пер Топографический д 9 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 84,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 259 | пер Топографический д 10 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 83,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 260 | пер Топографический д 11 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 85,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 261 | пер Топографический д 19 | 1961 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 125,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 262 | пер Топографический д 31 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 64,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 263 | ул Тополиная д 1 | 1983 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 125,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 264 | ул Тюленина д 39 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 265 | ул Ученическая д 5/а | 1948 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 266 | ул Фадеева д 3 | 1950 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 123,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 267 | ул Фадеева д 5 | 1950 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 122,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 268 | ул Фадеева д 15 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 269 | ул Фадеева д 15/а | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 270 | ул Фадеева д 21 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 271 | ул Фадеева д 23 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 272 | ул Фадеева д 25 | 1958 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 93,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 273 | ул Фадеева д 27 | 1959 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 274 | ул Фадеева д 31 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 75,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 275 | пер Целинный д 4 | 1957 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 40,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 276 | пер Целинный д 5 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 234,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 277 | пер Центральный д 6 | 1961 | 1 | 0 | 14 | 0,0 | 428,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 278 | пер Шахтеров д 3 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 64,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 279 | пер Шахтеров д 5 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 280 | пер Шахтеров д 17 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 281 | пр Шахтеров д 3 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 282 | пр Шахтеров д 5 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 283 | пр Шахтеров д 7 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 284 | пр Шахтеров д 8 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 285 | пр Шахтеров д 16 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 63,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 286 | пр Шахтеров д 23 | 1968 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 126,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 287 | пр Шахтеров д 25 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 128,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 288 | пр Шахтеров д 29 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 129,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 289 | пр Шахтеров д 31 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 127,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 290 | пр Шахтеров д 44 | 1960 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 86,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 291 | ул Шелковичная д 60 | 1910 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 68,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 292 | ул Широкая д 11 | 1967 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 188,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 293 | ул Широкая д 20 | 1949 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 294 | ул Широкая д 22 | 1949 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| 295 | ул Школьная д 100 | 1973 | 1 | 0 | 8 | 0,0 | 413,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 296 | пер Щегловский д 29 | 1926 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 297 | ул Щитовая д 19 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 298 | ул Щитовая д 35 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 299 | пер Щитовой д 1 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 300 | пер Щитовой д 7 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 301 | пер Щитовой д 18 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 302 | пер Щитовой д 30 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 303 | пер Щитовой д 38 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 304 | пер Щитовой д 39 | 1960 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 37,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 305 | пер Щитовой д 48 | 1961 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 306 | ул Якутская д 1 | 1958 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 174,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
| 307 | ул Якутская д 1/а | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 233,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 308 | ул Якутская д 3 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 233,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 309 | ул Якутская д 4 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 144,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
| 310 | ул Якутская д 5 | 1958 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 233,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
|  |  |  |  | 39 | 840 | 0,0 | 35141,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |