ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.7 Ноября,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-180 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-190 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-120 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3850-3950 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Альпийская,14

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 96-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Водопъянова,14

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2050-2150 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Иртышская,11

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Иртышская,13

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Комбайнеров,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комбайнеров,3а

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Левитана,30

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 800-900 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Левитана,34

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3200-3300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Левитана,42

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Ленская,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Ленская,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Ленская,11

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Ленский,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Ленский,2

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Ленский,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2012 | - | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1300-1400 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2012 | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды | 2012 | - |  |
| 6.4. | холодной воды | 2012 | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Ленский,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Ленский,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 350-450 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 850-950 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Ленский,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 350-450 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 350-450 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 45-55 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-70 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 800-900 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-180 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-190 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-120 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 350-400 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1100-1200 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2008 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,12

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,14

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3400-3500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,15

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 850-950 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1000-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,18

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,19

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1000-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,20

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 850-950 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,21

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2150-2250 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши | 2011 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2011 | - |  |
| 6.3. | горячей воды | 2011 | - |  |
| 6.4. | холодной воды | 2011 | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,22

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 800-900 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1100-1200 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,23

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1050 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Менделеева,25

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2600-2700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 800-900 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Рубинштейна,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 60-90 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2000-2100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Рубинштейна,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 800-900 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Рубинштейна,11

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 800-900 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,2

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 128-145 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 45-65 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 48-68 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 700-800 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 128-145 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 45-65 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 48-68 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 700-800 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,8

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 60-90 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 800-900 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 60-90 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 800-900 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: п-д Суворова,10

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 60-90 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 800-900 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,270

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2100-2200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,272

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2300-2400 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,28

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-190 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-120 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1200-1300 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,28а

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1000-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2008 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,32

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1150-1250 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1200 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,37

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 350-450 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 130-150 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 50-80 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 55-85 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 30-50 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1000-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2009 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 800-900 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,43а

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1300-1400 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-3505 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Узловая,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 500-600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Узловая,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Центральный,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,2

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1110-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 10-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2800-3000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2000-2100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1500-1600 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + | 75 |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-270 |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 1000-1100 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 2000-2500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 180 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,13

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,15

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,17

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,19

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии |  |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,21

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Гастелло,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гастелло,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Плеханова,2

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Плеханова,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Плещеева,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1100-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер Плещеева,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1100-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.7 Ноября,27

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии |  |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии |  |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,11

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 250-300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,12

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,13

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1200-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1450-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 850-950 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 850-950 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,11

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,12

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 750-850 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,22

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1450-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1450-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1000-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кутузова,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 850-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Рубинштейна,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1100-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,215

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,234

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,236

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 400-500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,236а

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-650 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-120 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 100-130 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-90 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1100 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Чайковского,52

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1100-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Чайковского,54

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1100-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Чайковского,56

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1100-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.7 Ноября,33

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 300-400 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Альпийская,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Альпийская,13

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Альпийская,15

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Альпийская,36

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1300-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Вахрушева,34

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Водопьянова,2

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 280-380 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Водопьянова,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 280-380 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Живописная,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 210-280 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Живописная,52

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 230-310 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Каширская,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 350-470 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Курганская,1

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 350-470 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Курганская,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Курганская,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Курганская,7

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Курганская,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Маресьева,2а

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Строгановский,27

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 300-390 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Строгановский,29

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 160-220 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,188

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 990-1300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,2

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,4

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 190-260 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,8

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,9

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Телевизионная,10

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,34

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 390-500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Толбухина,43

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Целинный,3

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Целинный,5

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Центральный,6

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Шилина,11/а

01.07.12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина