ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.8 Марта,32__________________________

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2008 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды | + | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,28

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,28а

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,35

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,37

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,39_

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,40__

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | + |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,41

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,53__

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Григорченкого,31

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Григорченкого,31а

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2009 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | 2009 - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Григорченкого,31 б

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Зорина,1

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Зорина,7а

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Зорина,7 б

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,29

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение | 2008 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,31

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коммунистическая,8

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Ленина,26

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Ленина,28

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Ленина,30

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Мусохранова,1

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Мусохранова,7

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Мусохранова,12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,11

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,14

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | 2008 | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,15

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,16

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,17

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,18

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение | 2008 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,19

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2009 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Новокировский,20

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: плщ.Кирова,1

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: плщ.Кирова,3

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,16

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,18

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,2

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,20

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Горького,1а

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Калинина,1

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Калинина,10

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Калинина,12

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Калинина,4

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Калинина,8

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Партизанская,40

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Партизанская,42

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Партизанская,44

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение |  | + |  |
| 1.2. | теплоснабжение |  | + |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение |  | + |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + |  |
| 6.3. | горячей воды |  | + |  |
| 6.4. | холодной воды | - | + |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  С.А.Колесников

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина