ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 600-700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 96-110 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | - | - |  |
| 6.3. | горячей воды | - | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1500-1600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 4/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 96-110 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши |  |  |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 4000-4500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 1000-1100 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1300-1400 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 8/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 300-350 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 10/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-520 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 12

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-520 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 14

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2012 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2012 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2012 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2012 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2012 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2012 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2012 | - |  |
| 6.3. | горячей воды | 2012 | - |  |
| 6.4. | холодной воды | 2012 | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 16

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-520 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул. Зварыгина, 16/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2011 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Кирова, 67

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Кирова, 69

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр. Кирова, 69/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1500-1600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши | 2011 | - | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2011 | - |  |
| 6.3. | горячей воды | 2011 | - |  |
| 6.4. | холодной воды | 2011 | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,71

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,71а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1500-1600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,75

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,75а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1800-1900 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2007 - | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,77

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2000-2100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,79

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2900-3000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-790 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-310 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2900-3000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,79а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,81

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2300-2400 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1600-1700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,83

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2900-3000 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-790 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-310 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши | 2013 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,83а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,88

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 700-750 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 230-250 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 250-280 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 150-180 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2800-3000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-650 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада | 2010 | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,88а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2013 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2013 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2013 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2013 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2013 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2013 | - |  |
| 6.3. | горячей воды | 2013 | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,90

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-430 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 150-180 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 - | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 350-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,90а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1500-1600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2007 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 350-400 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,92

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1400-1500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 350-400 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,96

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1400-1500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 350-400 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,96а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1000-1100 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 96-210 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 - | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,98

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,100

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2300-2400 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,100/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,100/б

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | 2008 |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,102

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,1/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1400-1500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1100-1200 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,3а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 1500-1600 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши | 2010 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 3550-3700 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2800-3000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2300-2400 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2009 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1400-1500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,11

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,11/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 2400-2500 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 512-530 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,12

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 770-800 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 290-320 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2600-2700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 600-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,13

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2010 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 192-220 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 - | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,14

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 360-400 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 390-420 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-270 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2400-2500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 1000-1100 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,15

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) | 2013 | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2010 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2010 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2010 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-600 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,50

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 250-300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 90-100 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 96-110 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 60-70 |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 - | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1200 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пушкина,52

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | + | 800-900 |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 400-450 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 150-160 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 160-170 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 90-100 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1000-1200 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Брянская,58

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 320-430 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Ватутина,37

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Ватутина,42

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 230-310 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»)

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Ватутина,70

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Деповская,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,76

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Кольцова,19

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Кольцова,20

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,1/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 400-530 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 230-310 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,35

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 440-590 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,36

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 440-590 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,37

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,38

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 440-590 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,39

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 530-710 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,40

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 440-590 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,42

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 530-710 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кольцова,44

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,19

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 480-650 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,20

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 530-710 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,21

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 500-660 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 460-610 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,28

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 520-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,29

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 430-570 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,30

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 580-770 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Краснопитерская,35

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 310-410 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кузбасская,107

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кузбасская,109

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кузбасская,113

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кузбасская,114/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кузбасская,115

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | -- |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Кузбасская,119

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Профсоюзная,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Профсоюзная,12

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Профсоюзная,14

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Профсоюзная,16

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Профсоюзная,18

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина