Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

в 2019 году

| 1) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 01.02.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Бояринцев Сергей Алексеевич |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Заместитель главного инженера ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах по адресу: ул.Зорина, 1, ул.Туснолобовой, 31, пр-т Ленина, 59/3. Нарушение п.7 ч.1 ст 193, ч.2.3 ст 161 ЖК РФ, п.3 положения о лицензировании, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 1110, нарушение лицензионных требований, административное правонарушение по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 6 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Предупреждение |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.01.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | № 5-26/2019 (5-575/18) |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | По адресу: ул.Туснолобовой, 31: обеспечена герметичность трубопровода системы канализации в подвальном помещении; закрыты ревизии системы канализации. По адресу: ул.Зорина, 1: устранена течь системы теплоснабжения в подвальном помещении. По адресу: пр-т Ленина, 59/3: выполнены мероприятия по замене негерметичных участков трубопровода системы водоснабжения; обеспечена надежность и прочность крепления канализационного трубопровода; обеспечена герметичность трубопровода системы канализации, заменены участки сильно пораженные коррозией. |
| 2) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 04.03.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ____________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _____________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение ч.2 ст.162 ЖК РФ, при установлении нормативов потребления коммунальных услуг в многоквартирном доме по адресу: блр.Химиков, 10/2 включена площадь помещений, входящих в состав общего имущества без учета конструктивных особенностей многоквартирного дома, т.е. совершено правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Прекращено |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 21.02.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | № 5-2/2019 (5-595/2018) |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | ___________________ |
| 3) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 11.03.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Бояринцев Сергей Алексеевич |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Заместитель главного инженера ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ст. 162 ЖК РФ, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491; Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, минимального перечня услуг и работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290. Правонарушение выявлено по адресу: блр.Химиков, 9/3. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 28.02.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-94/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | выполнен ремонт межпанельных швов квартиры № 49; обеспечено исправное, рабочее состояние системы вентиляции в квартире № 49; выполнено мероприятие по утеплению чердачного перекрытия над квартирой № 49, вдоль наружной стены. |
| 4) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 15.04.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Дзгоева Наталья Викторовна |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник отдела технического контроля и благоустройства |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Несоблюдение нормативных требований ч.5 ст. 161, ст. 162 ЖК РФ, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491; Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, п.1. ст.161 ЖК РФ, а именно не произведена своевременная уборка крыш домов от снега, придомовой территории. Правонарушение выявлено по следующим адресам: ул.Новокировский проезд, 11,15, ул.Коростылева, 12,13, пер.Ленский, 1, ул.Левитана, 30, пер.Рядовой, 10, 11/1, ул.Горького, 4, 10, 26, ул.Калинина, 10, ул.Партизанская, 40,44, ул.Менделеева, 1,3,4,5,6,7,15,21, пр-т Кирова, 3,5,87а,97, ул.Толбухина,32, ул.Туснолобовой, 12а,14а,20, ул.Узловая,3. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 5 Ленинск-Кузнецкого городского судебного района Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | Предупреждение |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 03.04.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-143/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена уборка крыш от снега и придомовой территории. |
| 5) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 06.05.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | _______________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _______________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения жителей домов коммунальными услугами, а именно, по адресам: ул.Дитмана, 4, 6, ул.Вишневая, 4 своевременно не осуществлялся вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 5000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 24.04.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 2-300 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена откачка жидких бытовых отходов. |
| 6) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 17.06.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Пацель Лидия Ивановна |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Директор ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение требований Федерального закона « о персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ , а именно не применены организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, действия квалифицированы по ч.6 ст.13.12 КоАП РФ. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 1000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление по делу об административном правонарушении |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 06.06.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 9634/94-19 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Создание недостающей документации. |
| 7) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 22.07.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин Михаил Геннадьевич |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; минимального перечня услуг и работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290, а именно в подвальном помещении на сетях теплоснабжения имеются утечки; под первым подъездом подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования; участки трубопроводов не герметичны; частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов системы теплоснабжения. Правонарушение выявлено по адресу: ул.Васильева, 12. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 50000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.07.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 3-300/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Тепловая изоляция восстановлена, утечки устранены, герметичность трубопроводов восстановлена. |
| 8) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 29.07.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; минимального перечня услуг и работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290; постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а именно: температура горячей воды в точке разбора (смеситель) в квартире № 84 составляет +45ºС, в квартире № 85 составляет +52ºС; на вводе системы ГВС в жилой дом отсутствуют контрольно-измерительные приборы (термометр и манометр). Правонарушение выявлено по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий. ул.Микрорайон №7, д.5. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.07.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 9-313/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Контрольно-измерительные приборы (термометры и манометры) установлены, выполнены ремонтные работы системы ГВС. |
| 9) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 18.09.2018 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Дзгоева Наталья Викторовна |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник отдела технического контроля и благоустройства ООО.»УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение минимального перечня услуг и работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290, а именно: неудовлетворительное содержание придомовой территории. Правонарушение выявлено по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий. ул.Космическая, д.4. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 28.08.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 6-300/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена уборка придомовой территории. |
| 10) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 23.09.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Вершинин М.Г. |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Главный инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; минимального перечня услуг и работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290; а именно: подъездные железобетонные козырьки имеют повреждения: разрушение, оголение арматуры; неисправное состояние входа в подвальное помещение; частично отсутствует изоляция трубопроводов систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; ненадлежащее крепление трубопроводов систем отопления и канализации в подвальном помещении; в подвальном помещении имеются негерметичные участки системы канализации, местами не закрыты ревизии, имеются участки сильно поврежденные коррозией; в подвальном помещении неисправное техническое состояние трубопроводов; подвальное помещение захламлено строительным и бытовым мусором. Правонарушение выявлено по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий. пр-т Кирова, 83а. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 7 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 50000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.09.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 10-313/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | - выполнено мероприятие по ремонту подъездных железобетонных козырьков; - обеспечено исправное состояние входа в подвальное помещение; - восстановлена теплоизоляция трубопроводов систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в подвальном помещении; - обеспечено надежное и прочное крепление трубопроводов систем отопления и канализации в подвальном помещении; - обеспечена герметичность трубопровода системы канализации в подвальном помещении; произведено закрытие ревизии системы канализации; - обеспечено исправное техническое состояние трубопроводов в подвальном помещении; - выполнено мероприятие по очистке подвального помещения от мусора. |
| 11) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 30.09.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ___________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | ___________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: отмостки дома нуждаются в ремонте, между фундаментом и отмостками местами щели, дыры, а также щели и дыры под козырьками при входе в подъезды; смотровые окна частично закрыты плотным железным профлистом с мелкоячеистыми прорезями (отверстиями), частично смотровые (вентиляционные) окна открыты; контейнерная площадка, расположенная на углу дома, напротив 1-го подъезда, не асфальтирована, контейнеры расположены на земле, один контейнер большой, без крышки, у контейнеров обнаружен различный мусор; обнаруженны заслеженные грызунами площадки, на газонах между подъездами в земле обнаружено большое количествонор грызунов- крыс. Правонарушения выявлены по адресу: пр-т Кольчугинский, 5. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 4 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 10000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 18.09.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-369/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Установлены маленькие контейнеры. Произведена уборка контейнерной площадки. Выполнена дератизация мест общего пользования. |
| 12) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 07.10.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Людмила Васильевна |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник отдела текущего и капитального ремонта ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; минимального перечня услуг и работ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290; а именно: по адресу: пр-т Кирова, 79 в первом подъезде на потолочной поверхности пятого этажа наблюдается отслоение отделочного слоя; в чердачном помещении имеется строительный мусор; в чердачном помещении на электрических сетях имеются неизолированные участки; ослабление кирпичной кладки дымовентиляционной трубы в чердачном помещении; слуховые окна не оборудованы жалюзийными решетками; ненадлежащее крепление трубопроводов системы теплоснабжения в чердачном помещении; местами нарушено примыкание к дымовентиляционным трубам; шиферное покрытие кровли местами имеет сквозные пробоины, трещены, смещение листов; частично нарушено коньковое покрытие; по адресу: ул.Зварыгина, 12 вентиляционные железнобетонные блоки в чердачном помещении и над кровлей имеют разрушения; шиферное покрытие кровли местами имеет сквозные пробоины, трещены, смещение листов; частично отсутствует коньковое покрытие; в чердачном помещении имеется строительный мусор; неисправное состояние слухового окна; частично отсутствует теплоизоляция трубопровода системы теплоснабжения в чердачном помещении; имеются нарушения в местах сопряжения шиферной кровли с телеантенами. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 16 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 25000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.09.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 12-313/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | По адресу пр-т Кирова, 79: - выполнено мероприятие по восстановлению отделочного слоя потолочной поверхности пятого этажа в подъезде № 1; - выполнено мероприятие по очистке чердачного помещения от мусора; - выполнена ревизия электрических сетей в чердачном помещении; - выполнен ремонт дымовентиляционной трубы в чердачном помещении; - оборудованы слуховые окна жалюзийными решетками; - обеспечено надежное крепление трубопроводов системы теплоснабжения в чердачном помещении; - обеспечено плотное и исправное состояние примыкания кровли к дымовентиляционным трубам; - выполнен ремонт шиферного покрытия кровли в требуемых местах; - выполнен ремонт конькового покрытия. По адресу ул.Зварыгина, 12: - обеспечено исправное состояние вентиляционных железобетонных блоков; - выполнен ремонт шиферного покрытия кровли в требуемых местах; - выполнен ремонт конькового покрытия; - выполнена очистка чердачного помещения от мусора; - обеспечено исправное состояние слухового окна; - выполнена теплоизоляция трубопровода системы теплоснабжения в чердачном помещении; - выполнено металлическое примыкание в местах сопряжения шиферной кровли с телеантеннами. |
| 13) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 11.11.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | ____________ |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | _____________ |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства: обнаружены дыры под уличной лестницей 3-го подъезда по адресу: пр-т Ленина, 30; обнаружены черные канализационные тараканы. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 2 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 10000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Решение |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 31.10.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | № 5-421/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Произведена дезинсекция мест общего пользования. |
| 14) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 25.11.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Шабалин Олег Иванович |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Ведущий инженер ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, минимального перечня услуг и работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290; Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491 « об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», а именно: в местах общего пользования (лестничные клетки) местами неисправно остекление второй нити; осветительные приборы, переключатели освещения не закреплены (висят на проводах), имеются не изолированные участки электрических сетей; в местах общего пользования местами наблюдается отслоение отделочного штукатурного слоя стен и потолочной поверхности; ступни лестничных маршей имеют разрушение; местами наблюдается отслоение напольной плитки и разрушение бетонного пола; неисправное состояние металлического ограждения (отсутствуют балясины; отсутствует ограждение витринных окон лестничных клеток; неисправна система наружного водоотвода (отсутствуют прямые участки водосточных труб, сливы); уборка проводится не качественно (протирка перил и подоконников от пыли не проводится). Правонарушение выявлено по адресу: пр-т Ленина, 17. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 9 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 50000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.11.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 15-313/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | - восстановлено остекление окон в местах общего пользования; - выполнена ревизия внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, расположенных в местах общего пользования (лестничные клетки); закреплены осветительные приборы; - выполнено мероприятие по восстановлению отделочного штукатурного слоя стен и потолочной поверхности мест общего пользования; - выполнено мероприятие по ремонту ступеней лестничных маршей; - в местах общего пользования выполнен ремонт бетонного пола в требуемых местах; - обеспечено исправное состояние металлического ограждения лестничного марша; - выполнено мероприятие по устройству ограждения витринных окон лестничных клеток; - обеспечено исправное состояние водосточных труб; - обеспечена регулярная уборка лестничных клеток; - выполнено мероприятие по перерасчету размера платы за содержание жилого помещения при оказании услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества (уборка лестничных клеток) в порядке, установленном Правительством РФ. |
| 15) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.12.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Бояринцев Сергей Алексеевич |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | И.о. главного инженера ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение п.15 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013г № 290; постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а именно: температура теплоносителя на вводе в жилой дом составляет +77,1ºС, что соответствует температурному графику (+73,9ºС) при наружной температуре воздуха -20ºС. Температурный режим в жилом помещении (квартира № 11) составил +17.5ºС, при наружной температуре воздуха -20ºС. Правонарушение выявлено по адресу:пр-т Текстильщиков, 4/4. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 1 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 30000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.11.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 9-300/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | Для улучшения теплоснабжения установлен циркуляционный насос. |
| 16) | Дата привлечения к административной ответственности | - | Дата привлечения к административной ответственности | 09.12.2019 |
|  | Лицо, привлеченное к административной ответственности | - | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Должностное лицо |
|  |  |  | Ф.И.О. должностного лица | Перелыгина Людмила Васильевна |
|  |  |  | Должность лица, привлеченного к административной ответственности | Начальник отдела текущего и капитального ремонта ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» |
|  | Предмет административного нарушения | - | Предмет административного нарушения | Нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, минимального перечня услуг и работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013г № 290; а именно: Нарушение п.15 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013г № 290, а именно: технические помещения (подъезд № 2,3,5,) захламлены строительным мусором; отсутствует теплоизоляция трубопровода системы теплоснабжения на вводе в МКД; в техническом помещении нарушена герметичность трубопровода системы холодного водоснабжения (установлен «чопик); в пятом подъезде нарушено остекление оконного блока; в третьем подъезде ограничен доступ к инженерным сетям (узкий лаз в техподполье); неисправное состояние металлического ограждения лестничного марша (ослабление крепления, местами отсутствуют: ограждения, балясины, деревянные поручни); в подъездах № 1,4,5,6 наблюдается разрушение ступней железобетонных лестничных маршей и площадок первых этажей; балконные плиты квартир № 27,38,46,71,79,94 имеют разрушение бетонного слоя по краю плиты с оголением арматуры; в подъездах № 5,6 наблюдается отслоение отделочного штукатурного и окрасочного слоев, стены загрязнены, имеются следы черной плесени. Правонарушение выявлено по адресу:пр-т Кирова, 83. |
|  | Наименование контрольного органа или судебного органа | - | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области |
|  | Количество выявленных нарушений | ед. | Количество выявленных нарушений | 9 |
|  | Размер штрафа | руб. | Размер штрафа | 30000 |
|  | Документ о применении мер административного воздействия | - | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление о назначении административного наказания |
|  |  |  | Дата документа о применении мер административного воздействия | 27.11.2019 |
|  |  |  | Номер документа о применении мер административного воздействия | 16-313/2019 |
|  |  |  | Документ о применении мер административного воздействия | Ссылка |
|  | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | - | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия | - выполнено мероприятие по очистке технических помещений (подъездов №№ 2,3,5) от мусора; - выполнена теплоизоляция трубопроводов систем теплоснабжения в техническом помещении на вводе в МКД; - обеспечена герметичность трубопроводов системы холодного водоснабжения в техническом помещении; - обеспечен свободный доступ к инженерным сетям (увеличен лаз в техподполье) в третьем подъезде; - обеспечено исправное состояние металлического ограждения лестничного марша; выполнено устройство ограждения лестничного марша в требуемых местах. |