ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пр.Кирова,34/б

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 800-900 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 250-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 270-300 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2800-2900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 3100-3500 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Красноармейская,1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 500-550 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 180-200 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 190-200 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 120-150 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1500-1600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-450 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Розы Люксембург,21

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 350-400 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-250 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3200-3500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 800-850 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 800-850 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 280-300 |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2007 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии | + | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2010 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 300-350 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 320-400 |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3200-3500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 650-700 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,7

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 800-850 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 280-300 |
| 1.5. | водоотведение | 2009 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2800-2900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 800-850 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2009 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2009 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 2200-2500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,9

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 1200-1300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-260 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3800-4000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 1200-1300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 800-900 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 270-300 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 280-300 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 180-200 |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,12/1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 280-290 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 300-320 |
| 1.5. | водоотведение | 2007 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,12/2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-250 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 500-550 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,12/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 1200-1250 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 360-370 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 380-390 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-250 |
| 2. | Ремонт крыши | 2009 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2010 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,14

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2008 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2008 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение | 2008 | - |  |
| 1.5. | водоотведение | 2008 | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3100-3200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 700-750 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,16

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) | 2007 | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) | 2007 | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 350-400 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 340-350 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 3200-3300 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) | 2010 | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Туснолобовой,27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | - |  |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | - |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | + | 230 |
| 6.3. | горячей воды |  | + | 90 |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Туснолобовой,29

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 1200-1300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 360-380 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 380-400 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-250 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 4000-4800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 1200-1300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Туснолобовой,31

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | + | 1200-1300 |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | + | 360-380 |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 380-400 |
| 1.5. | водоотведение |  | + | 240-250 |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 4000-4800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 1200-1300 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | + | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Вишневая,11

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши | 2008 | - |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии |  |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Гастелло,9

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 80-100 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 400-500 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1500-1600 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-750 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-750 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,2/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | + |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-750 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-750 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 600-700 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-750 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,17

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 450-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,19

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб.я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 450-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | - |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,25

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 450-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1500-1600 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 450-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 700-800 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 200-250 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 1500-1600 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Нахимова,25

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии |  |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Нахимова,26

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-1900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Нахимова,27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии |  |  |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  |  |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Нахимова,30

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1800-2000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,129

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,150

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  | - |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  | - |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  | - |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  | + | 50-60 |
| 1.5. | водоотведение |  | - |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  | + | 300-350 |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  | + | 900-1000 |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | + | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  | - |  |
| 6.3. | горячей воды |  | - |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Вишневая,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 730-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды |  | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Вишневая,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 730-900 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,13

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 320-430 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,18

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 300-390 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Гризодубовой,22

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 290-390 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Дитмана,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 750-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Дитмана,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 730-980 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Дитмана,8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 730-980 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Дитмана,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 730-980 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Изобильная,3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 310-420 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Изобильная,9

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 310-420 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 460-600 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 160-220 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,7

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 450-610 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-250 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,9

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,11

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,17/б

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 360-480 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,18

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,20

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 360-480 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,23

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,24

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,26

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,30

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,32

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 490-650 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,34

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 460-620 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,35

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 780-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Комсомольская,37

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 780-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,7а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Коростылева,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 270-360 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,13

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,17

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,19

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,21

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,23

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,25

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Минина,29

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Нахимова,32

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Новая,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 260-350 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пожарского,3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 270-360 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета | - |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пожарского,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пожарского,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 460-610 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пожарского,7

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 260-350 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Пожарского,16

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,1

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,2

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 370-500 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,3а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,5

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,5/а

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 380-510 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,8

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 210-280 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,10

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 250-340 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,14

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 160-220 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,16

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,21

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 320-430 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совнархозный,27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 320-430 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Совхозный,3

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 180-240 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Суворова,4

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: пер.Суворова,6

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 900-1200 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,27

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 1000-1400 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,29

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 850-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,31

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,33

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 800-1100 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт  допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,36

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + | 750-1000 |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,52

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,54

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

управляющей организации ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинск-Кузнецкого»

по проведению капитального ремонта многоквартирного дома

по адресу: ул.Суворова,58

01.07.13

| № п.п. | Вид капитального ремонта* | Год проведения капитального ремонта, наличие общедомового прибора учета: да (+) или нет (-) | Рекомендуемые объекты для проведения капитального ремонта, требуется (+) или нет (-) | Примерная стоимость требуемого капитального ремонта, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутридомовые инженерные системы |  |  |  |
| 1.1. | электроснабжение (перевод на электропищеприготовление) |  |  |  |
| 1.2. | теплоснабжение (включая подъездное отопление) |  |  |  |
| 1.3. | горячее водоснабжение (включая перевод на горячее водоснабжение) |  |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение |  |  |  |
| 1.5. | водоотведение |  |  |  |
| 2. | Ремонт крыши |  | + |  |
| 3. | Ремонт подвального помещения (отмостки, цоколя) |  |  |  |
| 4. | Утепление и ремонт фасада |  |  |  |
| 5. | Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |
| 6. | Установка общедомового прибора учета |  |  |  |
| 6.1. | электрической энергии | - | - |  |
| 6.2. | тепловой энергии |  |  |  |
| 6.3. | горячей воды |  |  |  |
| 6.4. | холодной воды | - | - |  |

* С учетом уровня благоустройства многоквартирного дома.

В связи с тем, что многоквартирный  дом числится в реестре ветхого муниципального жилищного фонда города капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, выполнять нецелесообразно (пункт 2.4.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»).

Главный инженер ОАО «УЕЗ ЖКУ

г.Ленинска-Кузнецкого»                                                                                  М.Г.Вершинин

Начальник ОТКБ и КР                                                                                      И.Н.Деревягина